LİCE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

PANSİYON SIHHI TESİSAT MALZEMESİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **- LAVABO BATARYASI :**

Sıcak ve soğuk su girişli, aç-kapa tip olacak. TSE belgeleri bulunacak. İçerisinde en az 30cm 2 adet spiral hortum ve lavaboya montajlamak için vida takımı bulunacak

# LAVABO SİFONU

# Uzunluk en az 140cm plastik malzeme olacak. 32 mm çıkış çapı olacak.

# MUSLUK

# Krom kaplama ve Süzgeçli tip olacak. Çalışma basıncı 0.5-10 bar arası olacak. Rozeti muslukla birlikte verilecek. Musluk boyu 50mm-100mm arası olacak. TSE belgesi olacak.

# SABUNLUK

# Sıvı sabunluk şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. b)Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır. c)Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır.

# 5.DUŞ BAŞLIĞI

# Tüm Duş Başlıklarına uygun olacaktır. En az 150 Cm boyunda plastik malzemeden yapılmış olacaktır. Yüksek basınçlı su püskürtme özellikli olacaktır

MADDE – 1: Ürünlerin taşınması uygun araçlarda yapılacaktır.

MADDE – 2: Aksi halde bir sonraki avantajlı istekliye sözleşme imzalatılacaktır. Ödemeler mal alımın sonlandırılmasına mütakip fatura kesiminden sonra kurumun ödeme olarak uygunluğuna bakılarak hakedişi yapılacaktır.

MADDE – 3: Doğrudan temin alımı işi, ürünlerin birim alım miktarları dolması ile veya dolmasına bakılmaksızın 15.10.2025 tarihinde otomatik olarak sonlandırılacak olup kurumun ödeme olarak uygunluğuna bakılarak hakedişi yapılacaktır.

MADDE – 4: Siparişi yapılan ürünlerin kabulü 09:00-15:00 saatleri arasında yapılacak olup bu saatler dışında kurum içi alım yapılmayacaktır.

MADDE – 5: Kontrol teşkilatınca muayenesi yapılan ve kabul gören ürünlerin depolara taşınması ve yerleştirilmesi tamamıyla yüklenici firmaya aittir.

MADDE – 6: Kontrol teşkilatınca muayenesi yapılan ve kabul görmeyen ürünlerin tekrar kabulü aynı gün mesai saatleri içinde yapılması zorunludur. 2 (iki) defa red yiyen ürünlerin alımı durdurulacak olup doğrudan temini sonlandırılacaktır.

MADDE – 7: Kontrol teşkilatınca yüklenici firmaya iş ile ilgili tutulacak 3 (üç) adet tutanak doğrudan temin alımını kuruma tek taraflı olarak fesih hakkını verecek olup fesih işlemi gerçekleştirilecektir.

MADDE – 8: Alımı yapılacak ürünler ve özellikleri:

**İDARE**